## Slide 1
К.Н. Адамов1,2, Д.Н. Капуста1,2, А.Э.Бонерт1, А.Н. Гончаров1,2,3
Подготовка начального волнового пакета для квантового интерферометра-гравиметра
Институт лазерной физики СО РАН
Новосибирск, Россия
1Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
email: ofadamovkirill@gmail.com

## Slide 2
Введение
1 Гал ~ 10-3 g
Геодезия и наблюдение за Землей
Археология
Разведка полезных ископаемых
Оценка подземной инфраструктуры
Навигация
Поиск скрытых объектов
Вулканы, исследования землетрясений и пр.
Фундаментальные физические исследования
Области применения гравиметров:
Преимущества квантового гравиметра над классическим:
Отсутствие подвижных элементов в конструкции
Высокая частота измерений
Может (гироскоп и акселерометр) и т.д.
Проведённые исследования:
          Компенсация неоднородности магнитного поля.
  Увеличение эффективности подготовки атомов в немагнитном состоянии.
Notes: Добавить преимущества квантового гравиметра.

## Slide 3
МОЛ
Подготовка в немагнитное состояние
Скоростная селекция
Атомная
Интерференция
Детектирование
F = 1
F = 2
Рамановские
Пучки
Зеркало
Рис . 1. Принципиальная схема работы абсолютного атомного гравиметра.
Принцип работы гравиметра
Принцип работы гравиметра:
Загрузка атомов в магнитооптическую ловушку (МОЛ) с целью их захвата и охлаждения до низких температур.
Высвобождение облака атомов из МОЛ.
Подготовка атомов в немагнитном квантовом состоянии.
Скоростная селекция
Реализация атомной интерференции.
Детектирование.

## Slide 4
F = 1
F = 2
52S1/2
F’ = 0
F’ = 1
F’ = 2
F’ = 3
52P3/2
δ
87Rb
Легенда:
Охлаждающее излучение
Перекачивающее излучение
Оптическая накачка в ∣F = 1⟩
Оптическая накачка в ∣F = 1, m = 0⟩
СВЧ излучение
Используемые переходы атома 87Rb
Рис. 2. Схема переходов, используемых в эксперименте.

## Slide 5
Оптическая схема гравиметра
Рис.3. Оптическая схема формирования лазерного излучения, используемого для лазерного охлаждения и пленения атомов рубидия и осуществления двухфотонных рамановских переходов в атомном интерферометре.
AOM – акустооптический модулятор, EOM – электрооптический модулятор, ECDL – диодный лазер с внешним резонатором, λ/2 – полуволновая пластинка, λ/4 – четвертьволновая пластинка, Iris – диафрагма, M – плоское зеркало, СM – сферическое зеркало, lens – линза, OI – оптический изолятор Фарадея, PBS – поляризационный делительный кубик, Ampl – оптический усилитель, Mod – частота модуляции, FFL – частотная автоподстройка частоты, PD – быстрый фотодиод.

## Slide 6
Рис. 4. Трехмерная модель экспериментальной установки. На рисунке представлены: вакуумная камера, три пары компенсационных магнитных катушек, охлаждающие лазерные пучки (розовые), рамановские пучки (фиолетовые), пробный пучок (жёлтый), оптика (коллиматоры, зеркала,линзы) и видеокамера. На рисунке не показаны четвертьволновые пластинки и катушка анти-Гельмгольца(фронтальная сторона)
Экспериментальная установка
Notes: Корректировки: 1. Много текста

## Slide 7
Измерение неоднородности магнитного поля
Рис. 5. Изображение с камеры.
Рис. 6. Зависимость сигнала флуоресценции от отстройки частоты головного перехода в атоме Rb для одного из блоков пикселей видеокамеры.
Рис. 7. Магнитное поле в центре вакуумной камеры.
Notes: Подписать резонансы, указать формулу для расчета маг поля

## Slide 8
Результаты измерений и корректировки градиента магнитного поля
В центре вакуумной камеры магнитное поле не однородное.
Было продемонстрировано уменьшение неоднородности магнитного поля.
Уменьшение неоднородности магнитного поля оказало положительный эффект на эффективность охлаждения.
Рис. 8. Магнитное поле и линии уровня при отсутствии ионного насоса и компенсации.
Градиент 2.6 мГс/мм
Градиент 2.4 мГс/мм
Рис. 9. Магнитное поле и линии уровня при работе ионного насоса и использование постоянного компенсационного магнита.
Градиент 1.3 мГс/мм
Рис. 10. Магнитное поле и линии уровня при работе ионного насоса, использовании постоянных компенсационных магнитов и при корректировки магнитного поля компенсационных катушек.
Notes: Пересмотреть картинки, пересчитать градиенты (линии), сделать один цветовой масштаб, указать расстояние между белыми линиями

## Slide 9
Результат измерения температуры после корректировки градиента магнитного поля
Рис. 11. Зависимость квадрата размера облака атомов от времени его разлёта после субдоплеровского охлаждения до (a) и после (b) компенсации градиентов магнитного поля.
Time-of-flight:
σ – размер облака атомов (1/e).
(a)
(b)

## Slide 10
Методы подготовки атомов в немагнитном квантовое состояние
Использование оптического и СВЧ излучения*
Оптическая накачка в немагнитное состояние
F = 2
F = 1
m=0
m=-1
m=1
m=0
m=1
m=-1
m=2
m=-2
Перекачка в ∣F = 1, m = 0⟩ из ∣F = 2, m=0⟩ СВЧ излучением
m=0
m=-1
m=1
m=0
m=1
m=-1
m=2
m=-2
Удаление атомов в состоянии F=2 оптическим излучением
F’ = 2
52P3/2
Оптическая накачка из ∣F = 2⟩ в ∣F = 1⟩
F = 2
F = 1
m=0
m=-1
m=1
m=0
m=1
m=-1
m=2
m=-2
F’ = 0
F = 1
m=0
m=-1
m=1
m’=0
Оптическая накачка в ∣F = 1, m = 0⟩ из ∣F = 1⟩
F’ = 0
F = 2
F = 1
m=0
m=-1
m=1
m=0
m=1
m=-1
m=2
m=-2
Начальное состояние атомов к концу охлаждения
F’ = 2
m=0
m=1
m=-1
m=2
m=-2
*A. Peters, K.Y. Chung, S. Chu, Metrologia 38.1, 25 (2001).

## Slide 11
Моделирование оптической накачки для подготовки атомов в немагнитном состоянии
(1)
(2)
(3)
– населённость нижнего -уровня,
– скорость поглощения для -перехода,
– относительная скорость -перехода,
– естественная ширина линии,
– интенсивность насыщения,
– отстройка от частоты перехода.
*F. Atoneche, A. Kastberg, European Journal of Physics 38.4, 045703 (2017).
g1
g2
e1
Г11
Г1
R11
Рис. 12. Принципиальная схема оптической накачки в немагнитное состояние.
(4)

## Slide 12
Результаты моделирования оптической накачки
Схема 1
Рис. 13. Схема уровней и переходов в атоме 87Rb (D2 линия), используемых в процессе оптической накачки, (сверху) и соответствующие графики зависимости населенности атомов в немагнитных состояниях и температуры нагрева от длительности цикла оптической накачки (снизу).
Схема 2

## Slide 13
Результат измерения населённости состояния ∣F = 1, m=0⟩ и температуры до и после оптической накачки оптической накачки
Рис. 14. Зависимость населенности атомов до и после оптической накачки от отстройки относительно часового перехода.
Рис. 15. Зависимости квадрата размера облака холодных атомов (1/e) от квадрата времени свободного падения до и после оптической накачки в немагнитное состояние.

## Slide 14
Моделирование влияния температуры на количество атомов после скоростной селекции
Рис. 16. Результат моделирования процента оставшихся атомов после скоростной селекции Рамановскими пучками.
ηS = ηM* ηR
ηS1 = 0.07
ηS2 = 0.004

## Slide 15
Заключение
Проведены измерения неоднородности магнитного поля, выполнена его компенсация до величины ~1.3 мГс/мм. Реализовано программное обеспечение для обработки измерений неоднородности магнитного поля.
В результате компенсации неоднородности магнитного поля увеличена эффективность субдоплеровского охлаждения: температура атомов уменьшена с 6 до 2.5 мкК.
Проведено численное моделирование и анализ оптической накачки атомов 87Rb в немагнитное квантовое состояние . Экспериментальная реализация данной схемы оптической накачки продемонстрировало эффективность более 90 % и нагрев около 1 мкК, что согласуется с результатами моделирования.
В будущем мы планируем провести исследование влияния данной схемы оптической накачки на эффективность атомного интерферометра-гравиметра.