Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования «Новосибирский национальный

исследовательский государственный университет»

Физический факультет

Кафедра квантовой электроники

Направление подготовки 03.04.02 Физика

(код направления и наименование)

Аннотация

к выпускной квалификационной работе

Ф.И.О. Адамов Кирилл Николаевич

Тема Подготовка начального волнового пакета для атомного интерферометра-гравиметра.

Значение ускорения свободного падения непостоянно и зависит от следующих факторов: локальные аномалии, давление воздуха, лунные приливы и отливы, сезонные изменения, дрейф. Данные факторы приводят к изменению величины ускорения свободного падения в диапазоне от 0,1 мкГал до 100 мГал. Поэтому высокоточное измерение ускорения свободного падения представляет собой важную научно-техническую задачу. Для её решения требуются высокочувствительные датчики гравитационного поля — гравиметры, которые находят применение как в фундаментальных исследованиях, так и в прикладных областях. Особое место занимают квантовые гравиметры, основанные на интерференции ультрахолодных атомов. Они позволяют проводить абсолютные измерения ускорения свободного падения с высокой точностью, чувствительностью и долговременной стабильностью.

Целью дипломной работы было уменьшение погрешности и улучшение чувствительности создаваемого квантового гравиметра на основе интерференции ультрахолодных атомов 87Rb за счёт повышения эффективности подготовки начального атомного волнового пакета. Выполнена компенсация неоднородности магнитного поля в центральной области вакуумной камеры до уровня 1,3 мГс/мм, что позволило улучшить эффективность субдоплеровского охлаждения, снизив температуру атомного облака с 6,3 мкК до 2,5 мкК. Проведено численное моделирование схемы оптической накачки атомов 87Rb в немагнитное квантовое состояние |F=1, mF=0⟩ с использованием перехода |F=1⟩ ↔ |F’=0⟩ (D₂ линия), характеризующейся минимальным нагревом. Выполнена экспериментальная реализация данной схемы оптической накачки, впервые достигнуты высокая эффективность (>90%) и малый нагрев в 1 мкК, что согласуется с результатами численного моделирования. Проведены измерения ускорения свободного падения с погрешностью ~ 1 мГал и чувствительностью ~ 39 мГал/Гц1/2.

________________/________________________

«____» ____________20_____г.